ИНФОРМАЦИЯ

о наличии объема свободной трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности и величины зарезервированной мощности по договорам на технологическое присоединение по центрам питания ниже 35 кВ
	Источник питания

	2017 г.

	
	1-й квартал

	
	Текущий объем  мощности

(КВт)
	Величина зарезервированной мощности по договорам на технологическое присоединение
(КВт)
	Свободная мощность для технологического присоединения потребителей
(КВт)

	ТП-6014
	500
	0
	0

	ТП-6276
	1008
	0
	0

	ТП-6326
	1600
	0
	0

	ТП-6392
	1008
	0
	0

	РП-616
	1933
	0
	0

	ТП-6432
	415,3
	3000
	0

	ТП-7133
	1008
	0
	0

	КТП-2120
	320
	0
	0

	КТП-2319
	320
	0
	0

	КТП-2119
	300
	0
	0

	КТП-2289
	320
	0
	0

	КТП-2118
	150
	0
	0

	ЗТП-2114
	320
	0
	0

	ЗТП-2115
	504
	0
	0

	КТП-2178
	100
	0
	0

	КТП-2075
	50
	0
	0

	КТП-2449
	200
	0
	0

	КТП-2053
	50
	0
	0

	КТП-2453
	30
	0
	0

	КТП-2033
	200
	0
	0

	КТП-2340
	120
	0
	0

	КТП-2219
	320
	0
	0

	КТП-5052
	320
	0
	0

	ТП-1
	1600
	0
	0

	3ТП-2432
	320
	0
	0

	ТП-6071
	1480,76
	0
	0

	КТП-1
	1600
	0
	0

	КТП-2
	1008
	0
	0

	ТП-3
	504
	0
	0

	КТП-4
	1600
	0
	0

	ТП ОАО «Лита»
	664,5
	0
	0


