Информация

о выведенном в ремонт и выведённом из ремонта оборудовании электросетевых  объектов, находящихся в оперативном ведении  ООО «ГИП-Энерго»,

на 2019г.
	№ п/п
	Выводимое оборудование электросетевого объекта
	Дата вывода
	Дата ввода
	Основание для вывода в ремонт

	
	Линии электропередач/ трансформаторная подстанция

	1
	ВЛ-6кВ ТП-2432 Стерлитамакский район, с. Б. Куганак
	11.03.2019г. 11:00
	11.03.2019г. 16:00
	Профилактические работы на  ВЛ-6кВ  Ф-4 ООО «Башкирэнерго»

	2
	РУ-0,4кВ ТП-6071  г. Уфа, ул. Новоженова, 88
	19.04.2017г. 09:00
	19.04.2019г. 11:00.
	Плановые работы в  РУ-0,4 кВ ТП-6071  

	3
	ВЛ-6кВ ТП-2432 Стерлитамакский район, с. Б. Куганак
	17.05.2019г. 12:00
	17.05.2019г. 17:00
	Профилактические работы на  ВЛ-6кВ  Ф-4


