## 11.3
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Общество с ограниченнной ответственностью "ГИП-Энерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за год 2018, тыс. рублей без НДС | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на год 2019, тыс. рублей2)
|  | Год 2016 | Год 2017 | Год 2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 15 | 0.3 | 1.518 | 5.606 | нд | нд | 636.0591
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0 | 0.3 | 1.453 | 0.58433 | 984.3177 | 1 | 575.1697
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0 | 0 | 0.065 | 0.021667 | 1856.3636 | 1 | 40.2212
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения 0,4кВ и (или) диапазоне мощности j | 15 | 0 | 0 | 5 | 4.1336 | 1 | 20.6682
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения 6(10)кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…7) | …7)
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.